电子工程学院

实验室安全管理制度

（2020版）

电子工程学院、实验中心

二〇二〇年六月

# 目  录

目  录	0

电子工程学院实验室工作规程	1

电子工程学院实验室安全与环境保护管理办法	8

电子工程学院实验室安全检查制度	20

电子工程学院实验室加热设备安全管理规定	23

电子工程学院实验室安全教育与准入制度	27

南京晓庄学院实验室冰箱安全管理规定	29

电子工程学院实验室特种设备安全管理办法 （试行）	31

电子工程学院实验室气瓶安全管理规定 （试行）	37

电子工程学院实验室安全事故应急处理方案	44

电子工程学院实验教学工作规范	54

电子工程学院实验室工作人员岗位职责	58

电子工程学院科研实验室安全管理规定	61

电子工程学院实验管理人员岗位责任书	62

电子工程学院专业实验室管理人员岗位责任书	63

实验室管理人员评分参考方案	64

关于做好实验室安全、记录工作的通知	65

电子工程学院实验室安全守则	66

电子工程学院实验课学生值日生职责	67

电子工程学院实验室化学废液收集、处理规范	68

电子工程学院实验室化学固体废物处置安全规范	69

# 电子工程学院实验室工作规程

第一章 总则

第一条  为加强学院实验室的建设和管理，保障学院的教学质量和科研水平，提高实践教学效益，根据《高等学校实验室工作规程》（原国家教委第20号令），结合学院实际，特制定本规程。

第二条  学院实验室是进行教学、科研和社会服务的重要基地，是办好学院、培养人才的基本条件，也是反映学院专业教学质量、科研水平和管理水平的重要标志。

第三条  本规程所指实验室，是指学院从事实验教学、科学研究、开放服务的所有教学、科研、自习实体。

第四条  学院各实验室，必须贯彻国家的教育方针，保证完成实验教学任务，不断提高实验教学水平；根据需要与可能，积极开展科学研究、生产试验和技术开发，为经济建设与社会发展服务。

第五条  实验室的建设要从实际出发，根据学校和学院发展统筹规划、合理设置。做到建筑设施、仪器设备、技术队伍与科学管理协调发展，提高投资效益。

第二章 任务

第六条  根据学院教学计划承担实验教学任务。按照人才培养的目标及教学大纲的要求，编写与完善实验教材、实验指导书等教学资料，提供实验条件，安排指导人员，保质保量完成实验教学任务。

第七条  努力提高实验教学质量。实验室应当吸收教学改革和科学研究新成果，更新实验内容，改革教学方法。通过实验，培养学生理论联系实际的学风、严谨的科学态度和发现问题、分析问题、解决问题的能力。积极实行实验室开放，激发学生学习的积极性、主动性，推动学生自主学习、合作学习和研究性学习，培养学生实践能力和创新能力。

第八条  根据承担的科研任务，积极开展科学研究。关注国内外研究成果和发展动态，努力开发、提高实验技术，不断以现代化技术成果装备实验室，完善技术条件和工作环境，以保障高效率、高水平地完成科学实验任务。

第九条  实验室在保证完成教学或科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术、技术交流活动。实验室要充分发挥学术、技术优势，积极创造条件，向院、校内外开放。

第十条  科学配置仪器设备，规范管理仪器设备。完成仪器设备的管理、维修、计量及标定工作，使仪器设备处于完好可用状态。优化配置、共享资源，努力提高大型贵重仪器设备的使用效益。积极开展实验装置的研究和自制工作。

第十一条  建立健全管理规章制度，严格执行实验室工作的各项规范。加强实验队伍的建设和管理，努力实现实验室管理的科学化、规范化、标准化。

第十二条  根据学校和学院教育发展总体规划和教学、科研发展的实际需要，制定切实可行的实验室建设规划，有目标、有计划、有重点地进行实验室建设。

第三章 体制

第十三条  实验室实行院、中心两级管理体制。学院设有一名院领导主管实验室工作，实验中心设有一名实验主任、一名实验室副主任具体管理实验室工作。

第十四条  学院设立实验室建设和管理工作领导小组，由本单位党政负责人担任组长，由分管实验室工作的副职负责人担任副组长，实验中心主任担任执行组长，副主任担任执行副组长，成员由所有实验技术系列教师、科研团队实验室负责人、学院专兼职安全员组成。电子工程学院实验中心安全工作领导小组如下。

组长：窦瑾  何文秋

副组长：吴洪祥  张磊

执行组长：谢军

执行副组长：段玉垒

成员：白秀丽、徐小兵、罗芳、张秀贤、仇飞、曾令鹏、李冲、刘强、张亮、蔡稚梅、陈勐勐、李明孜、刘学明、赵婷、马李刚、陆玉正、储海峰及实验课任课教师

第十五条  实验室建设和管理工作领导小组主要职责

（一）审议学院实验室建设、发展规划，指导全院实验室建设、管理工作；

（二）审议学院实验室体制改革、实验室重大调整等方案；

（三）听取实验室建设规划、计划的执行情况，针对存在问题，提出对策；

（四）研究学院实验室建设和管理中出现的重大问题，开展实验室设施建设、实验室科学管理、实验室队伍建设等问题的调研、学术研讨交流，提高实验室建设水平；

（五）专项指导和负责实验室安全、健康与环保工作。

第十六条  实验室实行主任负责制。实验中心主任和副主任全面负责实验中心工作，保证实验室工作正常进行。

第四章 建设与管理

第十七条  实验室的设置应当具备以下基本条件：

（一）有稳定的学科发展方向和饱满的实验教学或科研、技术开发等任务；

（二）有符合实验技术工作要求的房屋、设施及环境；

（三）有足够数量、配套的仪器设备；

（四）有合格的实验室主任和一定数量的专职工作人员；

（五）有科学的工作规范和完善的管理制度。

第十八条  实验室的建设与发展规划，要纳入学校和学院总体发展规划，要考虑建筑规划、安全环境、基础设施、仪器设备、技术队伍和经费投入等综合配套因素，全面规划。

第十九条  实验室建设实施项目管理，按照“立项论证、合同管理、跟踪建设、严格验收、注重效益”等项目管理原则，由学院或上级主管部门统一归口，立项管理。

第二十条  实验室的建设要按计划进行。其中房屋、设施要依据规划的方案纳入学校基建计划；实验室建设、运行各项经费要纳入学校财务计划；工作人员的配备与结构调整要纳入学校人事计划。

第二十一条  实验室建设经费，要采取多渠道集资的办法，要创造条件，积极争取学校、中央、地方财政专项资金和企业等方面的资助。凡利用实验室进行有偿服务的，都要将收入的一部分用于实验室建设。

第二十二条  实验室建设要走产学研相结合的道路，要积极通过校际联合、校企联合、与科研院所联合共建实验室。鼓励引进校外资金、利用国内外先进技术设备，建立共享开放的实验室。有条件的实验室要积极申请筹建国家级、省部级的实验教学中心、重点实验室、重点学科实验室或工程研究中心，以适应高科技发展和高层次人才培养需要。

第二十三条  加强和推进实验室的科学管理，要逐步采用现代化管理手段，实现实验室智能化、信息化管理。

第二十四条  加强实验技术队伍的建设与管理，建立健全岗位责任制。

第二十五条  定期开展实验室工作的检查、评比活动。对成绩显著的集体和个人要进行表彰和奖励，对违章失职或因工作不负责任造成损失者，进行批评教育或行政处分。

第五章 人员及职责

第二十六条  实验室工作人员包括：从事实验教学的教师、研究人员、工程技术人员、实验技术人员、管理人员。各类人员要有明确的职责分工。要各司其职，同时要做到团结协作，积极完成各项任务。

第二十七条  实验中心主任、副主任要由具有较高的思想政治觉悟，有一定的专业水平，有实验教学或科研工作经验，有较强的组织管理能力的相应专业人员担任。

第二十八条  实验中心主任、副主任的主要职责是：

（一）负责编制实验室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况；

（二）领导并组织完成本办法第二章规定的实验室工作任务；

（三）科学化管理实验室工作，贯彻、实施相关的规章制度；

（四）领导中心各类人员的工作，制定岗位责任制，负责对本中心专职实验室工作人员的培训及考核工作，做好相关思想教育工作；

（五）定期检查、总结实验室工作，开展评比活动等；

（六）负责本单位安全与环保工作。

第二十九条  实验室各类人员的职务聘任、考核、职级晋升和职称评定按人事处的相关规定执行。

第六章 安全与环保

第三十条  实验室要根据本实验室的任务，建立健全安全环保管理制度，落实安全环保责任制，配置必要的安全设备、设施。

第三十一条  实验室严格遵守国家、行业和学校的有关安全制度，定期开展实验室安全环保检查，及早消除各类安全隐患。制定相应事故应急预案，并经常对师生开展安全教育，切实保障人身和财产安全。

第三十二条  实验室严格遵守国家环境保护和劳动防护等有关规定，切实加强实验室环境监督和劳动保护工作，不污染环境。

第三十三条  凡经安全部门检查认定不合格的实验室要停止使用，限期进行技术改造，落实管理工作，待重新通过检查合格后，方能投入使用。

第三十四条  依据本规程制定相应实验室安全环保管理办法。

第七章 附则

第三十五条  本规程由电子工程学院、实验中心解释。

第三十六条  本规程自公布之日起施行。

# 电子工程学院实验室安全与环境保护管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 实验室是开展实验教学与科研工作的重要场所。为保障师生的人身安全，创造良好的实验工作环境，避免实验事故发生，保证教学、科研工作的正常进行，根据《高等学校实验室工作规程》《高等学校消防安全管理规定》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令第424号）等法律法规，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法中的实验室是指全院所有教学、科研及测试服务的实验室（以下简称“实验室”）。全院实验室管理人员和所有进入实验室的教师、学生、短期访问人员以及外单位临时来校从事实验的人员适用本办法。

第二章 实验室安全与环境保护管理体系及职责

第三条 创建安全的实验室工作环境是全院广大师生员工的共同责任和义务。学院根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，实行分管院长统一领导下的分级负责制，建立院、实验中心安全与环保二级管理体系。

第四条 实验室及其所在单位坚持“安全第一，预防为主”的原则，认真贯彻落实国家有关安全规定，提出确保安全的具体要求，落实各项安全防范措施，制定事故应急预案，经常对教职工和学生进行安全教育。

第五条  学院、实验中心是学院实验室管理的职能部门，切实做好全院实验室安全环保管理工作。履行以下管理职责：

1、负责制定实验室安全环保管理制度；

2、指导、督查做好实验室技术安全（危险化学品安全、辐射安全、特种设备安全和生物安全等）与环保（化学废弃物、实验动物和病原微生物处置等）工作；

3、组织实验室安全环保检查，并将发现的安全隐患及时通报有关负责人，督促限期整改到位；

4、推进实验室安全环保准入制度，组织实施实验室安全环保教育与培训。

第六条  学院主要负责人是本单位实验室安全环保工作的第一责任人，代表单位与学校签订相关责任书，组建实验室安全环保管理队伍。

第七条  凡涉及到危险化学品、放辐射设备和特种设备的实验室应有专职的实验室安全管理员，协助主管实验室工作的领导和实验中心主任、副主任做好实验室安全环保的日常管理工作，履行以下管理职责：

1、督促相关人员做好实验室安全环保工作；

2、开展实验室安全环保常态化检查，落实隐患整改；

3、配合学校职能部门和学院开展实验室安全环保教育培训与考试，严格执行实验室安全环保准入制度；

4、其他实验室安全环保相关工作。

第八条  每间实验室都须明确安全责任人，代表所在实验室与学院签订相关责任书。在日常工作中履行以下管理职责：

1、根据实验室的具体情况制定本实验室相关规章制度（包括操作规程、仪器操作说明、应急预案和值班制度等），并张贴在实验室显著位置；

2、结合教学、科研实验项目的安全与环保要求，做好本实验室安全环保设施的建设和管理；

3、建立本实验室内危险性物品台帐（包括特种设备、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、气瓶、病原微生物台帐等）；

4、落实实验室日常安全环保检查工作，及时整改隐患；

5、加强实验人员管理，对所有进入实验室学习、工作的人员进行安全知识、仪器设备操作、实验流程及个人防护、意外事故应急处理等方面的教育培训。

第九条  所有在实验室学习、工作的人员对实验室及自身的安全负有责任。要牢固树立“安全第一”的观念，遵守实验室各项安全管理制度，严格按照实验安全操作规程开展实验。

第三章 实验室安全环保培训及准入制度

第十条  学院、实验中心、各实验室根据新进入实验室人员的具体情况组织安全环保教育培训，建立分级培训制度。

1、学院、实验中心负责制定实验室技术安全环保教育与培训计划并组织安排实施；

2、学院负责组织本单位实验室安全管理员岗前安全教育培训，由安全管理员负责安全环保准入制度的落实督查工作，协助教务处、实验中心安排安全环保培训和考试；

3、各实验室负责人组织本实验室所有成员和临时来访人员岗前安全教育培训。

第十一条  严禁未参加或未通过考试的人员进入实验室开展实验活动。

第四章 危险化学品和化学废弃物安全管理

第十二条  危险化学品是指按照国家有关标准规定的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

第十三条  剧毒化学品、易制爆化学品（含民用爆炸品）、易制毒化学品购买前须经学院、实验中心的审批，获得准购手续后，方可购买。

第十四条  剧毒化学品、易制爆化学品（含民用爆炸品）、易制毒化学品等危险化学品要严格执行“五双”管理制度，严防发生丢失、被盗或其他事故。

第十五条  定期检查室内危险化学品状态，防止因变质、分解等反应造成自燃、爆炸等意外事故。

第十六条  根据学校要求，按照“分类收集、集中处理”的原则集中收集和统一处理实验室化学废弃物。不得将有毒、有害化学废液倾倒至下水道或自然水体中，也不得掩埋、丢弃固体化学废弃物。

第十七条  剧毒化学品、易制爆化学品（含民用爆炸品）、易制毒化学品等的安全管理参照《南京晓庄学院化学品管理办法》执行。

第五章 特种设备安全管理

第十八条  特种设备是指涉及学院师生生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆。

第十九条  特种设备必须选择具有生产资质的厂商生产的定型产品。使用单位不得自行设计、制造或使用自制的特种设备，也不得对特种设备擅自改造或维修。

第二十条  特种设备购置安装后须经国家特种设备检验部门检验，办理注册登记手续并取得特种设备使用登记证后，方可正式使用。在使用中必须严格执行相关规定，定期检验。

第二十一条  特种设备使用操作人员，必须通过培训、考核，取得特种设备作业人员资格证后方可从事相应的工作。在作业中，要严格遵守特种设备的操作规范和有关的安全制度，做到安全使用特种设备。

第二十二条  特种设备的安全管理参照《南京晓庄学院特种设备安全管理暂行规定》执行，其中气瓶还须参照《南京晓庄学院实验室气瓶安全管理规定》执行。

第六章 辐射安全管理

第二十三条  辐射安全主要包括放射性同位素（密封放射源和非密封放射性物质）和射线装置的安全。

第二十四条  放射源和射线装置须按照国家法规和学校的相关规定，在购买放射性同位素、放射源或含源仪表、射线装置前须向教务处、实验中心申报，取得环保部门颁发的《辐射安全许可证》后方能购买和使用。购置合同应注明报废的放射源等应由其供应者回收处理。

第二十五条  放射性实验室要设专职安全管理人员，负责本实验室的放射性安全工作。放射性工作场所须制定严格的管理制度和详细的仪器设备操作规程，并严格按照操作规程进行操作。

第二十六条  加强辐射场所的安全及警示设施的建设，凡是使用放射性同位素和射线装置的实验室，入口处须张贴放射性危险标志，显示工作状态；放射源存放场所要安装相应的监控设备和报警装置。

第二十七条  放射性核素的使用者应优化实验，尽量减少放射性废物的产生量。放射性废弃物须送交有相应资质的单位处置。

第二十八条  放射性场所的工作人员须定期参加市环保局开展的辐射安全与防护知识培训考核，做到持证上岗。定期参加职业病体检（1次/年）和接受个人剂量监测（1次/季）。

第二十九条  辐射安全参照《南京晓庄学院实验室放射性同位素与射线装置防护管理办法》执行。

第七章 生物安全管理

第三十条  生物安全主要涉及病原微生物、实验动物、转基因生物安全等方面。

第三十一条  未取得病原微生物和实验动物相应许可证的不得在实验室进行相关实验。

第三十二条  严禁在不具备开展生物实验的普通实验室内开展生物实验。

第三十三条  有微生物和菌类培养的实验室要加强安全管理，对实验用的微生物和菌类要妥善保管，并做好记录；严禁乱扔乱放、随意倾倒或自行销毁处理。

第三十四条  细菌处理前要先消毒灭活再集中收集，交由有资质的单位销毁处理。含有病原体的污水必须经严格消毒、灭菌处理，符合国家排放标准才能排放。

第八章 水电气及消防安全管理

第三十五条  实验室水、电、气等设施须按有关规定安装，不得乱拉、乱接临时线路。定期对水源、电源、气源、火源等进行检查，发现隐患须及时排除。

第三十六条  实验室要有严格的用电管理制度，应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；严禁超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好。

第三十七条  在停电检修机械、电气设备时，应挂“停电维修，严禁合闸”警示牌，必要时应设人监护。停电牌必须遵循“谁挂谁摘”的原则，在合闸前要仔细检查，确认无人检修时方准合闸。

第三十八条  电源配电箱四周不得有杂物、气体钢瓶、易燃易爆化学品或烘箱、电阻炉等加热设备。

第三十九条  实验室所在的建筑应根据建筑高度和周边环境安装避雷装置。

第四十条  新建、扩建或改造实验室要进行水电气、消防等安全审批和环评验收。建设过程中要充分考虑安全因素，严格按照国家有关安全和环保的规范要求设计、施工。

第四十一条  实验室须保持消防通道畅通，配备足量、合适的消防器材，置于明显的固定位置、方便取用之处；实验室人员应了解消防知识，熟练掌握消防器材的使用方法。

第四十二条  实验室消防安全管理参照《南京晓庄学院消防安全管理办法》执行。

第九章 仪器设备安全管理

第四十三条  实验室的仪器设备及配套的安全设施须有专人负责保管并定期维护，做好相关记录。

对于精密仪器、大功率仪器设备、使用强电的仪器设备要保证接地安全，并采取严密的安全防范措施；贵重仪器设备不准随意拆卸与改装，备有安全装置的仪器设备不得拆除安全装置。确需改装时，须将可行性改造方案报学院批准，并报教务处、实验中心备案。

第四十四条  对于冰箱、高温加热、高压、高辐射、高速运转等有潜在危险的仪器设备要严加管理；使用年限较长具有潜在安全隐患的上述设备应及时报废，消除安全隐患。

第四十五条  对于自制设备，要充分考虑到安全因素，严格按照设计规范和国家相关标准进行设计和制造，防止安全事故的发生。

第十章 实验室安全守则

第四十六条  每间实验室须将安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效应急联系电话等信息统一制牌贴于实验室门外显著位置，并及时更新。

第四十七条  加强门禁管理，使用电子门禁的实验室，对各类人员设置相应的权限，人员调动或离校须办理门禁卡的移交手续。

第四十八条  实验室应根据实验性质配备合适的个人防护用品（如防护眼镜、手套、口罩、防毒面具和各类防护衣、帽、裤、靴等）。根据危险源特性配备相应的消防器材，应急喷淋、洗眼装置，通风系统、烟雾、气体报警器等监控系统等安全设施，并定期维护。

第四十九条  使用易挥发试剂，或易产生有毒、有害、刺激性气体或烟雾的化学品，须在通风橱内进行操作。

第五十条  进行危险性实验时，指导老师须全程现场指导。实验持续过程中须有二人以上值守，操作人员不得擅自离开。

第五十一条  严禁在实验室吸烟、烹饪、饮食、留宿等，严禁无关人员进入实验室，严禁在实验室内从事与实验无关的活动。确需进行过夜实验，项目负责人须提出书面申请并同时提交相应的应急预案报学院，由实验室安全管理员、实验中心和分管领导批准后方可进行，须安排两人以上值守（两人不得都为学生）。

第五十二条  实验结束或离开实验室时，须关闭仪器设备的电源、水源、气源（确因特殊需要不能关闭的须做好安全防范）等。

第五十三条  建立实验室卫生值日制度，保持实验室清洁整齐，仪器设备布局合理，不得在实验室存放过量试剂、易燃物品等。妥善处理实验材料、实验剩余物和废弃物，及时清除室内外的垃圾。保持良好的卫生环境和通风状况，防止空气污染和疾病传播。

第五十四条  实验室在承担校外教学科研等实验任务时应以书面的形式明确各自的安全环保责任。涉密的实验室执行国家和学校的相关规定。

第十一章 实验室安全环保检查制度

第五十五条  建立学院、实验中心二级安全环保检查体系。

1、学院将定期组织本单位的实验室安全环保检查，并做好检查记录备查；

2、实验室安全负责人要落实实验室安全环保日查制度，做到每日对实验室安全和卫生等状况进行巡视检查，及时处置隐患。

第五十六条  在日常检查中发现隐患，要及时通知实验室负责人或实验室管理员,并采取措施积极整改。如发现重大隐患，须以书面形式向学院、实验中心、保卫处、教务处报告。对于发现的安全环保隐患，不得隐瞒或拖延上报。

第五十七条  对于存在安全与环保隐患的实验室，应及时整改。未及时整改或整改后隐患仍未消除者，上报职能部门，将采取暂停审批化学试剂的购买报销手续直至关停实验室的处罚措施。

第十二章 事故处理与责任追究

第五十八条  发生意外事故，应立即启动既定应急预案，采取积极有效的应急措施，做好应急处置工作，防止事态蔓延。

第五十九条  发生被盗、火灾、中毒、人身重大伤害或精密贵重仪器、大型设备损坏等重大事故，实验室工作人员要保护好现场，逐级报告实验中心、学院、教务处等有关部门和学校主管领导，并积极配合调查和处理。

第六十条  根据事故的“四不放过”原则，涉事负责人与个人应对事故发生的过程、原因、损失、经验、教训以及今后的改进措施等方面提出事故报告。

第六十一条  实验中心安全工作领导小组协助保卫处、教务处、等有关职能部门查明事故原因，分清责任，并提出处理意见。

第六十二条  发生事故的实验室应立即停止使用，待查明事故原因，消除安全隐患，整改措施落实并完成改造，经相关部门验收合格后方可启用。

第六十三条  对造成严重后果和社会影响的，追究肇事者、主管人员和主管领导的责任；视情节轻重，给予批评教育、经济赔偿或行政处分；触犯法律的交由司法机关依法处理。

第十三章 附则

第六十四条  本办法未尽事项，按国家有关法律法规执行。本办法条款如与国家颁布的法律法规相抵触时，按国家法律、法规执行。

第六十五条  本办法由主管院领导授权实验中心负责解释。

第六十六条  本办法自发文之日起施行。

# 电子工程学院实验室安全检查制度

为进一步建立健全学院实验室安全管理长效机制，加强实验室安全的日常检查，及时发现和排除实验室安全隐患，创造平安、和谐、健康的校园环境，使实验室安全检查常态化、制度化，特制定本检查制度。

第一条 为加强我院实验室安全工作的制度化、规范化管理，及时发现和排除实验室安全隐患，保证实验室的安全，保障实验教学和科研工作的正常进行，根据《南京晓庄学院实验室安全管理办法》等文件精神，制定本规定。

第二条 本规定适用于全院范围内开展教学、科研的实验、实训场所。

第三条 学院建立实验室安全督察队伍，采用定期或不定期的方式进行实验室安全检查或抽查。学院至少每2周组织1次实验室安全检查，检查的主要内容包括:

(一)实验室安全宣传教育及培训情况；

(二)实验室安全制度及责任落实情况；

(三)实验室安全工作档案建立健全情况；

(四)危险化学品的使用管理情况；

(五)实验室安全设施、器材配置及有效情况；

(六)实验室安全隐患和隐患整改情况；

(七)其他需要检查的内容。

第四条 实验室安全责任人应做好实验室日常检查工作，主要对水、电、气、门窗、危险化学品、国家管控类化学品、特种设备、精密仪器、实验废弃物等方面进行安全检查；定期检查防火、防漏电、防盗窃的安全措施情况、防盗设备运行情况、消防器材完好情况、三废的处理是否符合有关规定。

第五条 实验室安全责任人须安排每日检查实验室门窗、水、电，确认安全无误，方可离室。

第六条 学院和实验中心建立实验室安全检查台账，规范记录每次检查情况，并存档备查。

第七条 各实验室要建立安全检查档案和值日台账，且记录规范。

第八条 学院和实验中心在检查过程中发现的问题，将向被查实验室下发整改通知书等，并规范存档。

第九条 学院和实验中心在检查过程中发现的违反国家有关法律法规、学校规章制度的实验室或个人，将按《南京晓庄学院实验室安全责任追究办法》的有关规定，视情况对相关责任人、责任实验室进行责任追究，必要时对相关实验室进行封门处理。

第十条 各实验室对学院和实验中心检查发现的安全问题和隐患，应及时采取措施进行整改。无法整改的，应及时向学院和实验中心报告，提出整改方案，确定整改措施、期限，落实整改资金。安全隐患尚未消除的，应当采取有效的应急防范措施，保障安全。

第十一条 实验室安全问题和隐患的具体整改措施，应如实记录，并存档备查。

第十二条 节假日或重大事件前安全员要进行详细安全检查后封门。

第十三条 假期值班人员要认真检查值班范围内的实验室的安全情况，检查中发现异常情况时应及时处理和报告相关部门。

第十四条 本规定自印发之日起施行。由电子工程学院实验中心安全工作领导小组负责解释。

# 电子工程学院实验室加热设备安全管理规定

第一章 总则

第一条  为加强实验室加热设备安全管理，保障教学、科研工作的正常进行，避免实验事故发生，确保全院师生的人身安全，特制定本规定。

第二条  本规定中实验室加热设备包括但不限于：烘箱、箱式电阻炉（马弗炉）、高温管式炉、培养箱、电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、热风枪、电烙铁及油浴、沙浴、金属浴、水浴等浴锅。

第三条  须选择具有生产资质的厂商生产的定型产品，不得擅自改造或维修；须加强加热设备的安全使用与管理，定期检查设备安全状态，杜绝违规操作。

第四条  新增5千瓦（含）以上加热设备的单位，应按照《南京晓庄学院大功率电器的使用规定》执行。控制开关应选用合适的剩余电流动作保护器，可能接触到的导电材料的外壳都应可靠接地，做好等电位保护。

第五条  实验室加热设备应放置在坚固、平整、阻燃的台面上，远离消防通道；周边张贴醒目的警示标识，并配备相应的防护措施；周围不得堆放易燃易爆化学品、气体钢瓶和纸板、泡沫、塑料等易燃物品；使用完毕，应及时关闭电源，确认其冷却至安全温度后方可离开。

第二章 烘箱、马弗炉、高温管式炉的安全使用与管理

第六条  使用烘箱、马弗炉、高温管式炉的实验室须制定安全操作规程、使用注意事项和应急预案，报备并张贴上墙。

第七条  烘箱内应采用搪瓷、不锈钢、玻璃、陶瓷等材料制作的容器盛放，不得用塑料等易燃容器，不得加热易燃易爆物品。

第八条  烘箱、马弗炉、高温管式炉等运行期间，须加强观察（一般需每隔10～15分钟观察、记录）。如因特殊情况需开机过夜的，须向学院和实验中心报备，并做好安全防范与应急处置措施。

第三章 明火电炉的安全使用与管理

第九条  实验室原则上不得使用明火电炉，建议使用密封电炉、电陶炉、电磁炉、加热套等加热设备替代。

第十条  施行实验室明火电炉许可制。如确实因教学、科研特殊需要使用明火电炉者，使用人须填报《南京晓庄学院实验室明火电炉使用申请表》（附件），明确主要用途和使用范围；由学院分管实验室领导审核，报保卫处批准后，方可在规定的范围内使用。

第十一条  明火电炉使用申请人为其管理的责任人，负责明火电炉的日常管理、维护等工作，承担使用者的安全责任。

第十二条  明火电炉在使用过程中须采取防火、防爆、隔热处理等措施；严禁超用途、超范围、超区域使用。

第四章 加热浴锅的安全使用与管理

第十三条  使用油浴锅、沙浴锅、金属浴锅、水浴锅等加热设备前，应先加入适当与适量的受热介质，并检查介质的安全状态（如是否出现氧化凝固或结块等），才能通电。

第十四条  加热浴锅运行时，禁止触摸受热介质内胆、板盖等部件，防止烫伤；禁止向油浴锅、沙浴锅、金属浴锅等加入水、易燃易爆液体。

第五章 其它加热设备的安全使用与管理

第十五条  用电磁炉加热液体时，盛装液体须适量，避免液体沸腾外溢，损坏电磁炉。同时注意观察，避免干烧损坏。不要触摸电磁炉的灶面，防止烫伤。

第十六条  处在通电状态的电烙铁，未使用时须摆放在烙铁架上，防止引燃其他物品。周围不得有易燃、易爆物品。

第六章 加热设备的报废

第十七条  在使用期限内的烘箱、马弗炉、高温管式炉等加热设备，经校正或修复后仍无法使用的，应及时作报废处理。具体要求参照《南京晓庄学院仪器设备、家具类固定资产处置管理办法》执行。

第十八条  不建议使用超过使用年限的加热设备。但状态良好的，使用单位若需继续使用，须每年对其工作状态的安全性进行评估，并承担相应的安全责任。

第七章 附则

第十九条  对于违反本规定或因管理不善、违规操作等造成安全事故的，学院将对当事人及安全责任人进行追究。

第二十条  本办法自发文之日起施行。本办法未尽事项，或与国家颁布的法律法规相抵触时，按国家有关法律法规执行。

第二十一条  本办法学院、实验中心负责解释。

# 电子工程学院实验室安全教育与准入制度

为进一步加强实验室安全管理，强化师生实验室安全与环境保护责任意识，避免事故发生，保障实验室正常有序运行，确保师生员工生命与财产安全，制定本制度。

第一条 实验室准入制度

本院所有的教学、科研实验室均实行实验室准入制度，本科生、留学生、短期交流访问外校学生与新入职的教职工均需要在接受实验室安全教育培训并取得考核合格证书后方能进入实验室学习或开展学术研究。

（一）实验室负责人是督促、核实学生参加实验室安全教育考核情况的第一责任人。各实验室负责人不得接纳或安排未参加过实验室安全教育培训的学生进入实验室开展实验活动。

（二）学院实验中心安全工作领导小组有义务与权力定期对各实验室安全教育情况进行定期检查。

第二条 培训的组织与安排

实验室安全培训分为通识性安全教育培训和针对性培训。

（一）通识性安全教育培训服从学校统一组织实施。通识性安全教育培训必须涵盖实验室安全规章制度、实验区域行为规范、实验室典型安全事故分析、化学品的储存保管、有机溶剂的使用、水与电的使用、常见仪器设施与器具的使用等内容。参加学校每年组织的针对新入学本科生的实验室安全教育培训，并统一组织考核。

（二）针对各实验室自身特点开展的安全培训由实验室安全负责人负责组织实施。针对拟进入实验室学习工作的学生、新入职教职工，实验室负责人应当组织针对实验室内所特有的各类设备、危化品的使用、废弃物的处理进行培训，并详细分析拟开展实验、课题所存在的潜在风险点和排除方法，告知实验内部的各类应急处理预案。完成针对性培训后，学院与学生签订《实验室安全承诺书》，承诺书交由学院统一保存备查。

（三）对于未通过通识性安全教育培训和针对性培训的学生，及时在院内通报并通知任课教师，禁止该生进入实验室。

第三条责任追究

对存在违反实验室安全教育与准入制度的学生和教师，一经查实，学院将予以通报批评并列入年度实验室安全工作档案，作为学生与老师评奖评优、聘岗或晋升的参考。对因未参加培训、违规操作而造成恶劣影响、财产损失、人员伤亡的，依法依规追究实验室负责人的法律责任。

第四条 本办法自发布之日起执行，由学院实验中心安全工作领导小组负责解释。

# 南京晓庄学院实验室冰箱安全管理规定

第一条  为加强我院实验室安全管理，减少安全隐患，维持正常教学、科研秩序，结合我院实验室冰箱使用的实际情况，制定本规定。

第二条  本规定所指冰箱包含冰柜及可将温度控制于室温以下的设备。实验室冰箱的安全管理除须遵守学校固定资产管理的相关规定外，还必须执行本规定所列的各项条款。

第三条  冰箱使用实验室、办公室须指定专人负责管理，制定相应的操作规程并上墙。经常检查冰箱的使用状况，包括密封条、风扇、压缩机，以及存放的危险化学品等。

第四条  存储在冰箱内的化学品包装容器必须密封良好，不得混放易产生化学反应的化学品。

第五条  新购置存放易燃易爆化学品的冰箱必须是防爆冰箱。现有冰箱达到防爆要求方可用于存放易燃易爆化学品。达不到要求的不能存放易燃易爆化学品。

第六条  严禁在存放化学品的冰箱内存放食物、食材等非实验材料。

第七条  冰箱须放置在通风良好处，周围50厘米范围内严禁堆放易燃易爆物品、气体钢瓶和其他杂物。

第八条  实验室存放危险化学品的冰箱应在国家规定的有关电器安全使用年限内使用。

第九条  到达使用年限或虽未到报废年限且经维修后仍不能正常使用的冰箱须作报废处理。

第十条  对违反本规定的单位或人员，学院将予以通报批评，并上报学院有关职能部门进行处罚，构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

第十一条  本规定自发布之日起施行，由学院、实验中心负责解释。

# 电子工程学院实验室特种设备安全管理办法
（试行）

第一章 总则

第一条  为加强学院实验室特种设备的安全使用和安全管理，保障师生生命和学校财产安全，确保正常的教学、科研秩序，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第4号）、《特种设备安全监察条例》（2009年国务院令第549号）等有关规定，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条  特种设备是国家以行政法规的形式认定的仪器设备，包括设备部件及配套装置。本办法所称实验室特种设备是指与学院实验室工作直接相关，涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、起重机械、专用机动车辆等，包含设备所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。

第三条  国有资产管理处和保卫处对我院实验室特种设备进行安全监督管理，并明确分管负责人。

第四条  实验室特种设备安全管理人员和作业人员应当具备相应的专业知识和技能，须通过特种设备安全监督管理部门认可的培训、考核，取得资格证书后方可从事相应的工作，并按国家规定按期年检。

第二章 购置

第五条  凡需购置实验室特种设备的单位或个人，购置前须制定实验室特种设备安全操作规程、事故防范措施和应急预案，指定专门的安全管理人员和作业人员。存放场所须符合安全技术规范要求，安全可靠，防盗措施到位。

第六条  实验室特种设备的购置须执行国家有关特种设备安全法规和学校设备管理的相关规定，填写《南京晓庄学院实验室特种设备申购资格报批表》。

第七条  购置实验室特种设备，须选用国家《特种设备安全监察条例》所许可的设计、生产单位的产品。采购和验收时，应要求附有符合安全技术规范要求的设计文件，产品质量合格证明，安装、使用和维护说明，监督检验合格证明等文件。

购置境外制造的实验室特种设备，须符合我国有关特种设备的法律、法规、强制性标准及技术规程的要求。

第八条  使用实验室不得擅自设计、制造和使用自制的特种设备，不得对现有特种设备进行改造或维修。

第三章 安装、登记、维修和改造

第九条  实验室特种设备的安装、维修和改造应由制造单位或受制造单位委托的具有国家认定的专业施工资质的单位进行。

安装结束后，使用单位应要求安装单位按照安全技术规范对特种设备进行校验、调试和自检。自检合格后，须报请专门的特种设备检验机构进行检验。

在有爆炸危险的实验场所使用特种设备，安装和使用条件须符合防爆安全的技术要求。

第十条  检验合格后，实验室负责人须及时到特种设备安全监督管理部门办理注册登记手续，取得特种设备使用登记证明后，方可投入使用。安全合格标志须固定在特种设备显著位置。

第十一条  特种设备的维护、维修和改造应由原制造单位负责。如遇特殊情况也可选择具有资质的单位负责，并签订相应的合同。结束后制造单位或施工单位经自检合格后，须报请特种设备检验机构进行检验。

第十二条  实验室特种设备安装、维修、改造结束后，实验室负责人应要求制造单位或施工单位尽快将技术资料移交，存入安全技术档案。实验室负责人收到完整的技术资料，验收达到合同要求，并取得安全监督管理部门的登记证明后方可办理入库手续，报销相应的费用。

第四章 使用管理和维护保养

第十三条  学院和实验中心将定期检查特种设备的安全管理情况及对特种设备安全管理人员和作业人员进行安全技术教育。

第十四条  学院和实验中心需建立完善的实验室特种设备安全技术档案。档案内容主要包括：

（一）制造单位基本信息、设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明、监督检验证明等文件资料；

（二）购置、安装、检验、维修和改造的合同书及技术资料；

（三）使用登记证明、检验报告书等文件资料；

（四）安全操作规程、事故防范措施和应急预案；

（五）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

（六）日常使用状况记录、定期检验记录、自行检查记录、运行故障及事故记录；

（七）特种设备安全管理人员和作业人员资格证书和基本情况登记表。

第十五条  禁用的实验室特种设备：

（一）未经检验、未办理登记、未取得使用登记证明的；

（二）已超过检验日期或已达到报废年限的；

（三）已在安全监督管理部门办理停用手续的；

（四）经检验被判定不合格的；

（五）已发生故障而未排除的；

（六）其它不符合《中华人民共和国特种设备安全法》的。

第十六条  使用实验室应经常对特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表等进行日常维护保养，并定期自检。发现异常时，应及时处理，做好记录。

第五章 检验、检查和事故处理

第十七条  实验室特种设备使用实验室应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。年检周期按国家有关规定执行。

第十八条  学院和实验中心配合学校定期或不定期对实验室特种设备的注册登记、安全操作规程和应急预案制定、使用管理、操作人员持证上岗、技术档案建立健全等情况进行检查。

第十九条  实验室特种设备出现故障或者发生异常时，使用实验室应立即停止使用，对其进行全面检查，及时处理。消除安全隐患并检验合格后，方可重新投入使用。

第二十条  实验室特种设备发生事故时，学院将立即启动应急预案，按照防范措施、应急预案，及《南京晓庄学院实验室突发事故防范措施和应急预案》等学校有关规定处置。发生突发事故坚持“三不放过”原则，即坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。

第六章 处置

第二十一条  实验室特种设备到达安全技术规范规定的使用年限，或者虽未到使用年限但存在安全隐患，无改造、维修价值的，使用实验室应当立即停止使用并向实验中心提出报废申请，由学院和实验中心统一上报国资处申请报废，再到特种设备安全监督管理部门办理注销手续。

第七章 安全管理人员和作业人员

第二十三条  实验室特种设备安全管理人员须取得相应的资格证书。负责整理、登记并保管随机文件和资料，建立设备的安全技术档案；办理固定资产入帐和备案手续；制定或完善相应的规章制度和安全操作规程；组织安装、维护和保养；组织进行日常检查及定期检验等。

第二十四条  实验室特种设备作业人员应当具备相应的专业知识和技能，须通过特种设备安全监督管理部门认可的培训、考核，取得资格证书后方可从事相应的工作。在作业中应当严格执行操作规程和有关的安全制度。发现事故隐患或者其它不安全因素，应立即向学院和实验中心报告。

第八章 附则

第二十五条  实验室气瓶的管理除应执行本办法外，还须执行《气瓶安全监察规定》（2003年国家质检总局第46号令）、《南京晓庄学院实验室气瓶安全管理规定（试行）》等上级部门和学校的相关规定。

第二十六条  马弗炉、电阻炉等高温设备，真空冷冻干燥机等低温设备的安全使用和安全管理执行本办法的相关条例。

第二十七条  对违反本办法的实验室或个人，学院和实验中心有权予以停用设备或通报批评，并上报学校相关职能部门进行处罚，构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

第二十八条  本办法自发布之日起施行。未尽事宜或与上级主管部门的文件规定不一致的，以上级文件为准。

第二十九条  本办法由学院和实验中心负责解释和修订。

# 电子工程学院实验室气瓶安全管理规定
（试行）

第一章 总则

第一条  为保证学院实验室气瓶的安全使用，保护师生生命和财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第4号）、《特种设备安全监察条例》（2009年国务院令第549号）、《危险化学品安全管理条例》（2011年国务院令第591号）和《气瓶安全监察规定》（2003年国家质检总局第46号令）、《南京晓庄学院化学品管理办法》（试行）等有关规定，结合学校具体情况特制定本规定。

第二条  本规定适用于实验室正常环境温度（-40～60℃）下使用的，公称工作压力大于或等于0.2MPa（表压）且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPa·L的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的气瓶（不含仅在灭火时承受压力，储存时不承受压力的灭火用气瓶）。按其临界温度可划分为三类：

（一）临界温度小于-10℃的为永久气体；

（二）临界温度大于或等于-10℃，且小于或等于70℃的为高压液化气体；

（三）临界温度大于70℃的为低压液化气体。

第三条  学院领导对气瓶的安全保管和使用负责，应定期检查气瓶的安全管理情况及对气瓶使用人员和管理人员进行安全技术教育。实验室安全管理员对气瓶进行日常管理，掌握气瓶的使用情况、使用安全知识及应急处置措施。

第二章 申购和检验

第四条  凡需使用气瓶的实验室或个人，须制定安全操作规程、事故防范措施和应急预案。

第五条  租用或购买实验室普通气瓶的实验室和个人，填写《南京晓庄学院实验室普通气瓶使用申购表》，由学院领导审批；租用或购买实验室特殊气瓶（乙炔、氢气、氧气等具有自聚、自爆、助燃等危险性气体）的单位或个人，填写《南京晓庄学院实验室特殊气瓶使用申购表》，经学院领导审核后，至教务处、实验实训中心审批。

需使用剧毒气瓶者，在满足使用、储存与处置的条件下，经分管校长签批，报公安部门审批，同意后方可租用或购买。

第六条  获得审批同意后，各实验室或个人必须到具有国家质检总局颁发的制造许可证书的企业租用或购买气瓶，到具有省级质监部门颁发的《气瓶充装许可证》的单位充装气体。

第七条  气瓶租用或购买后须办理入账手续，经审核签章后方可至财务处报销。

第八条  随设备配置的气瓶，须同时执行学校设备管理的相关规定。

第九条  严禁任何实验室或个人私自接收或转让气瓶。确因科研协作需要的，须经学院和教务处、实验实训中心审批，剧毒品还须分管校长签批并报公安部门批准后方可进行。

第十条  本规定范围内的所有实验室气瓶都须执行国家定期检验制度。

（一）检验周期：

1、盛装腐蚀性气体的气瓶每二年检验一次；

2、盛装一般气体的气瓶每三年检验一次；

3、盛装惰性气体的气瓶每五年检验一次。

（二）在使用过程中，发现气瓶有腐蚀、损伤或对怀疑其可靠性时，应提前进行检验。

（三）库存或停用时间超过检验周期的气瓶，启用前应进行检验。

（四）不得租用或购买未经检验的或检验不合格的气瓶。

第十一条  在使用实验室气瓶前应作如下检查，以免不合格气瓶流入学校：

（一）外观颜色、字样和色环是否符合国家GB7144《气瓶颜色标记》的规定，与厂家提供的单证内容是否相符，各部件是否完整无损。

（二）检查气瓶肩部的钢印：

1、气瓶生产日期是否在使用期限内；

2、气瓶检验钢印及标记是否在检验允许的使用期限内。

（三）充装好的气瓶是否具有产品合格证和明显的警示标志。

（四）按规定方法检测是否漏气。

第十二条  学院和实验中心对气瓶的安全使用和管理情况随时进行检查，对存在的问题提出整改意见，各实验室须及时纠正，避免发生危险。

第三章 储存和搬运

第十三条  储存气瓶的实验室必须遵守如下规定：

（一）气瓶实验室应专用，并有专人负责管理，其设置应满足《建筑设计防火规范》的有关规定。

（二）实验室内不得有敞开式的地沟、暗道，严禁明火（含电火花），远离其他热源。具备防爆的照明、通风设施，保持干燥，避免阳光直射和雨水浸淋。

（三）盛装易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶，必须根据气体的性质控制实验室内的温度。

（四）空瓶与实瓶应分开放置，并有明显的区分标志。不同气瓶里的气体相互接触后能引起燃烧、爆炸或产生有毒物质的应分室存放和使用，并在附近配备防毒用具和灭火器材。

（五）气瓶必须在期限内使用完毕或送检。

（六）实验室内气瓶除符合上述规定外，还必须做到：

1、放置整齐，戴好瓶帽，用钢瓶架和其他防止倾倒的固定装置，不得横放；

2、不与易燃、易爆、有毒等危险化学品混存，并避开各种放射源；

3、有气体泄漏的气瓶不进入实验室；

4、存放数量以不影响工作为准，尽量少存；

5、不宜在实验室内存放的气瓶，移入专用库房。

第十四条  气瓶的搬运（一般指实验室与实验室之间的移动）应遵守以下规定：

（一）气瓶搬运前，操作人员必须了解瓶内气体的名称﹑性质和搬运注意事项，并备齐相应的工具和防护用品；

（二）检查所搬气瓶各部件标牌是否完好，关紧阀门，确保没有泄漏；

（三）装上防震垫圈，旋紧安全帽，用特制的担架或气瓶专用小推车搬运，严禁使用叉车、翻斗车或铲车搬运。不得与化学品混装混运；

（四）装卸气瓶时应轻装轻卸，禁止采用抛、滑、摔、滚、碰等方式，以免因野蛮操作引发事故；

（五）装车后应采用适当的办法固定，避免途中滚动、碰撞；

（六）禁止手执气瓶开关阀搬运。

第四章 使用和处置

第十五条  实验室气瓶的使用应遵守以下规定：

（一）使用前须进行安全状况检查，对所盛装的气体进行确认，不符合安全技术要求的严禁入库和使用；

（二）使用时须加装与之相适应的减压器，严格按照操作规程（如说明书、注意事项等）正确使用气瓶；

（三）不得对气瓶体进行电焊引弧，不得进行焊接修理，挖补等工作，不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记；

（四）不得使用已报废或超过使用期限的气瓶；

（五）防止曝晒，严禁敲击、碰撞；

（六）气瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久性气体气瓶剩余压力应不小于0.05Mpa（表压）；液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体；

（七）可燃性气体以及可能造成回流的使用场合，必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。

（八）使用气瓶者须经过岗前培训。学生操作时应有指导教师在场，严格按照操作规程进行。指导教师有责任把可能发生的危险和应急措施告知学生。

第十六条  购买的气瓶需要报废的，必须交由具有专业资质的机构进行处置，不得私自处置。

第五章 附则

第十七条  实验室气瓶发生事故时，学院将按照防范措施、应急预案、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》等有关规定处置并及时上报，并协助进行事故调查，做到“事故原因不清楚的不放过，当事人未受教育的不放过，未制定防范措施的不放过”。

第十八条  对违反本规定的实验室或人员，学院将有权予以没收物品或通报批评，并上报相关职能部门进行处罚，构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

第十九条  本规定自发布之日起施行。若与上级主管部门的文件规定不一致或有抵触的，以上级文件为准。

第二十条  本规定由学院、实验中心负责解释和修订。

# 电子工程学院实验室安全事故应急处理方案

为积极应对可能发生的实验室安全事故，快速、高效、有序地组织开展事故抢险、救援和调查处理，预防和减少突发性灾害事件，降低其造成的损害，保障师生员工的生命与财产安全，维护正常的教学科研秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》，结合我院实际情况，制定本方案。

第一条 基本情况

1.实验室简介：南京晓庄学院电子工程学院实验中心位于南京江宁区大学城3601号北门内侧的工科楼北楼内，其中电工楼共六层，6楼为学院办公区。

2.环保设施：实验室配有危废收集桶；废旧元器件集中存放；定期由专业环保公司运走处理；除特殊实验室配有通风橱或环境通风装置外，其它实验室为窗户自然通风。

3、使用和贮存的主要化学试剂：氢气、氮气、氩气、氧气、氦气、乙醇、六水氯化铁、无水醋酸钠、无水醋酸锌、六水合硝酸钻、氯化铜、二水乙酸锌、四水乙酸钴、乙酸锂 、六水硝酸铈、六水硝酸钐、六水硝酸钕、六水硝酸钇、六水硝酸钆、纳米氧化铈、二氧化锡、碳酸氢铵、无水醋酸锌、无水柠檬酸、氧化亚锡、纳米氧化锌、二氧化钛、碳酸锶、四氯化锡、硝酸钴、硝酸镧、碳酸镧、碳酸铈、氯化铈。

4、化学试剂的主要危险特性：易燃易挥发有机物蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火或高热引起燃烧爆炸；反应不当发生火灾和爆炸；与人体接触产生伤害和毒害；泄漏后对人和环境产生危害。

5、危险区域：科研实验室。

6、可能发生的事故及原因：

（1）触电、火灾、爆炸。违反实验操作规程和实验室安全制度；

（2）伤害。违反实验操作规程和实验室安全制度；

（3) 中毒。违反实验操作规程和实验室安全制度；

（3）被盗或丢失。违反危险化学品管理制度，其它原因；

（5）环境污染。违反实验操作规程和实验室环保制度，包装物破损，其它原因。

第二条 事故应急救援组织及职责

1、应急组织体系

安全生产事故应急救援工作实行学校统一组织领导和分部门负责相结合的原则。学校根据人员分布情况，建立安全生产事故应急救援指挥体系，具体构成框图见下图。

2、组织机构及职责

（1）指挥中心

总指挥：陈会忠（13801598281）

副总指挥：吴洪祥（13951948560）

负责主持、组织学校每年进行一次事故应急救援模拟演练；对事故应急救援的有效性进行评价，并对事故应急救援预案进行调整更新。当事故发生时，负责全面指挥事故现场的应急救援工作；配置事故现场的应急救援人员、设施与设备。

指挥中心主要职责：

- 组织制定本单位安全管理规章制度；   ②保证本单位安全管理投入的有效实施；

③组织制定并实施安全管理事故应急预案；④负责现场应急救援的指挥工作；

⑤及时、准确报告安全事故。

（2）引导疏散组

共3名成员，组长：段玉磊（13451895625）

事故发生后，引导员工进行安全有序的疏散。

（3）应急抢险组

共4名成员，组长：谢军（15151835533）

事故发生后立即采取应急抢险救援措施。并在相关救援部门抵达后配合其救援工作。

（3）通信联络组

共4名成员，组长：朱明祥（13912916933）

负责对学校内部各职能部门之间进行快速、有效的联系及信息反馈。并且负责对消防、公安、医疗等相关政府职能部门之间的联系。

（4）治安保卫组

由学校保安、门卫等组成，组长：马传浩（13951886547）

负责维护现场秩序，禁止与抢险无关人员进入现场，限制人员流动，为抢险救灾提供有序的环境。由学校保安等组成。

（5）医疗救援组

共4名成员，组长：范冬梅（13951758779）

对受伤员工进行救助并搜救被围困员工。

（6）后勤保障组

共3名成员，组长：白秀丽（15950511086）

保障现场救援的相关物资供给。

（7）危化品应急小组

共2名成员，组长：徐小兵（15950550089）

在接到报警后立即赶赴现场实施专业的应急救援，控制危化品泄漏扩散，遏制事故波及范围，并及时反馈现场情况。

各小组负责人联络表

| 部门 | 负责人 | 联系方式 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心 | 陈会忠 | 13801598281 | 86178131 |
| 指挥中心 | 吴洪祥 | 13951948560 | 86178341 |
| 引导疏散组 | 段玉磊 | 13451895625 | 86178513 |
| 应急抢险组 | 谢军 | 15151835533 | 86178513 |
| 通信联络组 | 朱明祥 | 13912916933 | 86178135 |
| 治安保卫组 | 马传浩 | 13951886547 | 86178181 |
| 医疗救援组 | 范冬梅 | 13951758779 | 86569189 |
| 后勤保障组 | 白秀丽 | 15950511086 | 86178394 |
| 危化品应急小组 | 徐小兵 | 15950550089 | 86178394 |

第三条 预防措施

考虑到可能存在的火灾爆炸危险性，学校在实验室周边按消防局要求设立消防设施，有手提式干粉灭火器和消防栓等。

学校针对日常生产过程制定了《安全管理制度》，明确危险源的管理措施，在危险源场所安装监控装置，设专人负责，随时掌握安全状况，并且定期组织安全技术人员对危险源进行调查和评估,及时向学校相关负责人提交评估报告，对排查出的安全隐患及时整改。

学校定期对各类应急救援器材、设施进行维护保养，并且落实专人负责重点部位事故柜的管理，确保各种防护器材完好。

第四条 事故应急处理的原则

安全生产事故应当遵循的基本原则统一指挥、快速响应，分级负责，预防为主，科学施救，以人为本，生命至上，迅速组织救治的原则。

第五条 应急救援程序

事故报警—紧急疏散—现场急救—溢出或泄漏处理—火灾控制

第六条 应急处置

1、事故报警

事故发生后，现场发现人根据现场情况，立即向物电院主管领导、事故应急救援小组组长汇报，物电院领导应在第一时间到达事故现场，组织开展救援工作。

（1）发生火灾，现场发现人立即向“119”和“120”报警。内容包括：事故单位、发生时间、地点、事故类型、危险程度、报警人姓名及联系电话等。

（2）在实验室、库房发现化学品被盗或丢失，或因管理或运输不当造成化学品丢失的，或因意外因素违反有关规定引起化学品污染、气体泄漏、爆炸，造成环境污染事故的，工作人员应立即报告物电院主管领导，物电院主管领导得知情况后立即向学校主管领导汇报，并同时报告保卫处和教务处。同时，保卫处接到报告后要立即赶到现场封锁现场，了解情况，于1小时内报市公安、环保部门。

2、紧急疏散

（1）事故发生后根据情况建立警戒区，除消防和应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（2）迅速将警戒区内与事故处理无关的人员撤离到安全区，以减少不必要的伤亡。

（3）有关工作人员迅速将重要文件资料、账册等包装好，转移到安全地带。

3、火灾控制

（1）灭火注意事项：发生火灾时，首先考虑人员安全并选择正确的灭火剂。

（2）扑救初期火灾：在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用湿布或干粉灭火器来控制火灾。并切断电源，防止产生新火源。

（3）易燃物品的隔离：为防止火灾危扩大，应迅速疏散或隔断受火势威胁的相邻物品。

（4）如火势太大或是库房发生火灾，应由专业消防队来扑救，不可盲目行动；在消防队未到达时，可使用适当的消防器材尽量减小和阻止火灾的蔓延、扩大；扑救时须佩戴防毒面具；尽可能把化学试剂搬离火灾现场，转移到安全地带；待消防队到达后，介绍火灾涉及的物品及其特性、数量、部位、配合消防队扑救。

（5）火灾扑灭后，仍要派人监护、清理现场、消灭余火。

4、化学伤害控制

（1）当发生化学事故，出现人员受伤或中毒，必须当机立断作紧急处理，不能等待，以免错失良机。同时，要尽快与就近医疗单位联系，组织救援帮助。

（2）在进行抢救前，首先要做个体防护，进入事故现场后，应迅速切断毒物来源，防止毒物继续外逸，为进一步开展工作创造有利条件。

（3）迅速将中毒者或伤员移离危险区至空气清新的安全地带，在移离过程中要注意方法，不能强抢硬拉，防止造成新的损伤。

（4）把患者从现场抢救出来后，应先松解患者的衣扣和腰带，维护呼吸道畅顺；除去患者身上的毒物，防止毒物继续侵入人体。尽快开展现场紧急救护。

（5）皮肤接触有毒有害化学试剂时，立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗10－20分钟。急送医院就医。眼睛溅入有毒有害试剂，用洗眼器喷淋冲洗后，急送医院就医。

（6）吸入有毒有害气体时：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。若出现呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸心脏按压术。急送医院就医。

（7）误食化学品时：饮足量温水、牛奶或蛋清，催吐，洗胃，急送医院就医。

5、环境污染控制措施

（1）有毒气产生的实验，应在通风柜内进行并配备吸收装置，实验完毕后吸收液倒入专用废液收集桶内。

（2）实验室收集、回收所有废液和固体废弃物，必须设置明显标识，分类贮存，定期由专业环保公司运走进行二次处理。

（3）实验中产生的固体废弃物按指导教师的要求进行处理。

（4）有机废液及清洗液倒入专用的有机废液收集桶内

（5）酸性废液（包括含重金属离子的废液）及清洗液倒入专用的酸性废液收集桶内。

（6）废液桶内废液量达到桶体积的2/3 时，不得再倒入废液，应及时更换新桶。

（7）发生少量试剂或废液的洒落、泄漏时，及时进行中和、固化或稀释处理，并及时回收。

（8）泄漏物的处理：泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物，采取覆盖、收集、稀释、弃置处理等方法，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

第七条 预防意外事故措施

1、进入实验室人员须严格遵守《实验室安全管理条例》，危险化学品采取“谁领用、谁负责”的原则。

2、严格执行实验操作规程及实验室安全环保制度，熟悉灭火器、水电开关的所在位置。做到实验结束后及时关闭水电开关。

3、易制毒、易制爆等危化品应严格执行相关领用和保管规定，做好防火、防盗工作。

4、学生进入开放实验室，必须遵守《学生课外使用实验室的管理规定》，凭《出入证》在物管核对、登记后，进入指定的实验室，开放实验和仪器操作应严格在指导教师的指导下进行。

5、各实验室需配备规定数量的灭火器、防护镜、烫伤膏、碘酒、棉签和止血贴等。相关责任人定期检查汇报配备情况。

6、保持实验室和库房的通风，控制室内易燃有害物质的蒸气浓度低于最高容许浓度。

7.危险废弃物实行分类贮存，设置明显标识，定期由专业环保公司处理，贮存时间不得超过一年。每年暑假前向环保分局进行危险废弃物处理申报登记。

8.除学校的安全检查外、院领导每周和学期初、学期末统一进行安全和环保检查并做好登记，通报安全检查情况；各实验室和库房管理人员必须经常进行安全检查，发现隐患及时处理。

9. 实验人员、库房管理人员必须定期接受安全培训，取得培训合格证书。

第八条 凡发生安全事故必须逐级上报，不得隐瞒。

第九条 安全事故发生后要做好现场保护工作，等待学校应急领导小组办公室进行事故调查。

第十条 事故调查结束后，学院上交书面报告，报告内容必须明确事故发生的时间、地点、伤亡情况、经济损失、发生事故的原因及相关责任人员及相应的整改措施。

第十一条 对因人为原因造成实验室安全事故的，将根据《南京晓庄学院实验室安全责任追究办法》处理。

第十二条 本方案未尽事宜，按国家相关法律、法规执行。

第十三条 本方案自发布之日起施行，由学院实验中心安全工作领导小组负责解释。

# 电子工程学院实验教学工作规范

实验教学是学生学习科学知识和培养实践能力的重要环节，为保证实验教学质量，规范实验教学秩序，特制定本规范。

第一章 实验教学基本要求

第一条 实验教学大纲

学院需根据专业培养方案制定实验课程教学大纲，实验课程教学大纲的内容包括：①实验课程性质；②实验课程地位与目标；③本课程开设的实验项目及学时安排；④实验成绩的考核和评定办法；⑤有关说明；⑥教材及参考书目。课程实验要求在该门课程的教学大纲里明确体现出以上表述中的③和④所要求的内容。

实验教学大纲中须体现实验安全方面的内容及要求，并在该实验课程中进行相关安全培训。

第二条 实验安全

学院和实验中心应教育师生增强安全意识，树立尊重生命、以人为本的教育教学安全理念，遵守学校等有关规定，确保各项实验教学活动在保障师生安全的前提下进行。

第三条 实验教学安排

学院组织教研室会同实验中心根据培养方案、实验教学大纲，制定出实验教学安排，内容包括课程名称、实验项目、时间、场所、指导教师等；新开设的实验项目，须通过学院审核并组织试做认证。

第四条 实验教材

为了保证实验教学质量，学院组织各教研室根据课程的具体要求选定实验教材、编写实验指导书或讲义。原则上应选用近三年内出版的教材，自编实验指导书须三年修订一次。

第二章 指导教师基本要求

第五条 实验指导教师是实验教学的第一责任人，必须认真备课，按照实验教学大纲和教学安排实施教学。

第六条 实验指导教师，须预做实验项目，做好预做实验报告并交实验中心备案。

第七条 实验指导教师在实验开始前，应按照实验项目要求，检查实验设备、检查实验员准备的实验材料、做好安全事故预案等准备工作；实验结束后，应检查验收实验设备器材，发现问题立即查明原因，并按学校有关规定做出处理。

第八条 实验指导教师开课前必须提前10分钟到达实验教学场所，核对学生到课情况，检查学生预习情况，不预习或预习不合格者，不得参加实验。

第九条 实验指导教师在学生开始实验前应该讲解实验目的、要求、步骤及安全注意事项。

第十条 实验过程中，实验指导教师须对实验室内人员、财产及其它安全问题负责，实验指导教师应该加强巡视，指导学生的操作，发现问题及时纠正，实验结束后，认真填写相关记录本。

第十一条 实验指导教师应在规定的时间内批改实验报告。

第十二条 实验结束后，实验指导教师须将学生的实验报告、实验成绩等资料按要求归档。

第三章 学生基本要求

第十三条 实验前应认真阅读与实验相关的文献资料，理解实验原理，熟悉实验方案、仪器性能、试剂理化性质等，经实验指导教师认可后，方可进行实验。

第十四条 遵守实验室各项规章制度和设备的操作规程，注意安全、保持环境卫生。

第十五条 服从教师指导，认真观察实验现象、如实记录实验数据，在规定时间内认真分析、整理和处理实验结果，撰写实验报告，不得抄袭或臆造。

第十六条 严格遵守考勤制度，不迟到、不早退，不擅离实验岗位。

第四章实验教学考核与成绩评定

第十七条 学生应在安排的时间内完成规定的实验学时数，缺三分之一实验学时数者，视为本课程成绩考核不及格。

第十八条 实验课程的成绩评定办法：

（1）成绩评定由考核成绩和平时成绩综合确定。考核内容包括实验理论和实验操作两部分的实验课程，应以实验操作部分为主；平时成绩主要依据考勤、预习、课堂表现和实验报告等综合评定；

（2）成绩及格者取得相应学分，不及格者必须重修。

第十九条 课程实验的成绩评定办法

课程实验是课程教学内容的组成部分，课程实验成绩应该纳入课程考核的总成绩中，成绩应按实验学时占总学时的比例，记入该课程的总成绩。

第二十条 学院需结合具体情况，按学校的要求，制订实验课程和课程实验的成绩评定细则。

第五章 实验教学管理

第二十一条 学院负责实验教学环节的管理工作；

第二十二条 学院建立实验教学检查督导制度，加强对实验教学的经常性检查督导，了解实验教学情况，及时采取措施解决存在的问题或报请有关部门协同解决；

第二十三条 为保证实验教学的质量，学院将保证实验教学所需经费，不得挪用和随意压缩。

第六章 实验中心（室）开放、共享管理

第二十四条 实验中心要根据自身特点和具体条件，充分利用现有教学资源，逐步实行开放、共享，并不断扩大开放范围、时间和实验内容。

第七章 附则

第二十五条 本工作规范从发布之日起执行，由学院和实验中心负责解释。

# 电子工程学院实验室工作人员岗位职责

根据教学、科研等工作任务的需要，实验室应建立一支结构合理、相对稳定的实验室队伍，这支队伍主要包括实验室主任、从事实验室工作的教师和实验技术人员。

第一章 实验中心主任、副主任职责

第一条 全面负责实验中心工作，组织制定实验中心的建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况。

第二条 领导并组织完成实验中心的各项工作任务。全面负责实验教学组织与管理工作，包括：会同专业（课程）负责人审订实验教学大纲，安排实验教学课程和保证实验教学计划的实施，安排实验室和实验指导教师；实验教材（或实验指导书）的建设与选用；进行实验教学研究工作，吸收科研和教学新成果、不断改进教学方法；开发实验设备、更新实验教学内容，逐步增设综合性、设计性实验、研究创新性实验项目；组织实验教师培训、安排教师承担实验教学任务；审核实验项目新增与变更，审核实验教师调课。

第三条 组织制定、修订、贯彻实施有关的管理制度，做好实验室的科学管理，提高实验仪器设备的利用率。

第四条 制定本中心各类人员的具体岗位责任，组织实验中心各类人员的业务培训和考核工作，提高工作能力和业务水平。

第五条 负责本中心精神文明建设，认真抓好工作人员的思想政治教育。加强环境保护，负责本中心的安全保卫和环境卫生工作。

第六条 定期组织实验室安全检查、抽查，并建立安全检查整改台账，督促整改安全隐患。对需要职能部门配合的整改项目需向有关职能部门提交申请。

第七条 负责组织实验室耗材、仪器设备采购的调查、认证。负责实验室仪器设备、低值耐用品、耗材的领取、保管和发放等事项的管理工作，严格手续，做到帐、物相符。

第八条 做好实验中心工作档案的建设和管理。

第二章 实验中心安全管理员职责

第九条 安全管理员须经常开展四防（防火、防盗、防爆、防破坏）安全、保密教育，加强重点部位的安全检查与管理，发现隐患及时整改，确保实验室人员、设备的安全，保障教学、科研工作的顺利进行。

第十条 实验室内大型精密仪器设备应设立专人管理，要有严格的操作规程和防火、防盗、防事故的安全保卫措施。安全员负责监督检查。

第十一条 危险化学品须存储在专用存储室内，由专人管理，要有详细的领用、使用、库存记录，采取相应的保险措施，发现问题要及时处理并报告安全员及有关领导。安全管理员须定期组织针对危险品的专项检查，做好检查记录，定期总结上报检查结果。

第十二条 安全管理员检查和监督师生在实验期间是否有违反实验室安全的行为，并指出和更正，随时注意和发现实验室的安全隐患。

第十三条 实验室使用完后应做好室内的清洁工作，关闭电源、水源和门窗，实验指导教师负责进行安全检查。安全管理员随时抽查。

第十四条 实验室各房间的安全应由专人负责，实行安全责任承包，安全管理员及实验中心主任、副主任要定期检查安全工作并做好实验室安全工作档案管理。

第十五条 凡违反安全规定造成一般事故的，安全员要负责追究当事人的责任。造成重大安全事故的，安全员要做好现场保护并及时报告上级主管部门。

第三章 实验技术人员职责

第十六条 按实验室的教学和科研计划，安排工作，认真做好各项准备工作。

第十七条 负责实验室仪器设备、低值易耗品和材料的领取、保管和发放等工作，做到帐、物相符。

第十八条 熟悉实验室有关仪器的性能、结构、工作原理，做好经常性的维护、保养工作。

第十九条 认真学习、掌握、执行国家、学校相关管理规章制度，积极主动完成实验中心（室）主任（副主任）安排的其它任务，认真做好实验室日常管理和安全卫生工作。

第四章附则

第二十条 本办法自发布之日起执行，由学院、实验中心负责解释。

# 电子工程学院科研实验室安全管理规定

- 安全管理责任人负责实验室日常安全管理工作，负责对本实验室的老师、学生及参加实验的学生进行安全知识、遵守实验室各项规章制度、熟悉各项实验的安全操作规程和实验安全事故的防范措施等各方面的教育，养成严谨的科学态度和良好的工作作风，做到安全实验，文明实验。

- 仪器要统一要求分类、编号、入账。要建立总帐、分类帐、低值易耗帐。仪器存放要定橱定位，做到帐、物、卡相符。

- 对易燃、易爆、易制毒、剧毒、病原微生物等的药品和试剂，实验室要指定专人负责，建立健全领取、发放、储存、登记等规章制度，禁止乱扔乱放、随意倾倒或销毁处理。领用时必须经安全管理负责人认可，对实验完成后剩余的上述物品要立即做好存储处理、妥善保管，并作好详细记录。

- 严格按照安全规定使用压缩钢瓶，不得任意违章操作。使用时不可靠近热源，离明火距离不得小于10米。

- 严禁私拉乱接电源，严禁使用电炉，严禁使用电加热器具来取暖，严禁在烘箱内烘烤易燃品、爆炸品。

- 电加热器、电炉、干燥箱、真空箱及高压灭菌器等设备，必须有专人负责。使用时必须有人值守并做好相关记录，使用完毕，一定要仔细检查，确保断开了电源。

- 实验室内不得用明火取暖，明火照明，严禁烟火。必须使用明火实验的，必须采取相应的监护措施。使用酒精等易燃危险化学物品，要严格按照操作规程进行。

- 易燃、易爆品应分类储存，其库房应与其它建筑有足够的安全距离，搬运时应轻拿轻放，严禁摔碰和强烈震动，对其进行各种作业时，禁止使用能打击产生火花的铁质工具。参照《南京晓庄学院危险品管理办法》执行。

- 电炉、烤箱及高压灭菌器等危险电器，8小时工作时间外不得使用。若实验任务紧急确需使用者，事先应得到安全责任人批准，做到有人值守并做好相关记录。

- 下班时各实验室必须关闭电器电源（确因特殊需要，不能关闭的电器必须做好安全防范措施）、水源及门窗。

- 实验室安全管理责任人要定期及在节假日前后认真进行安全检查，确保实验室仪器、门窗、水电等无隐患，及时排除各种不安全因素。

- 发生事故时，应及时报告实验中心或直接报告上级部门，积极采取措施，减少损失，并力求保护好现场。

- 凡违反安全规定造成事故的，要追究肇事者和相关人员的个人责任，并予严肃处理。

- 本规定由实验中心制定，未尽事宜以国家的法律和学校的规定执行。本办法自2020年1月1日起开始实行。

电子工程学院

实验中心

# 电子工程学院实验管理人员岗位责任书

1 、牢固树立实验工作为教学、为师生服务的观念。

2 、负责所管实验室的仪器设备和器材管理，按照《实验室仪器设备管理制度》要求，保证帐物一致，熟悉仪器设备分布，及时做好仪器设备情况记录。贵重仪器、设备不得外借，小型工具在学院内部借用，须经中心主任批准，办理登记与归还手续。

3 、负责所管实验室安全，执行《实验室安全管理条例》及《实验安全规程及注意事项》，协助实验中心做好实验室及设备相关的检查和安全教育工作。

4 、负责所管实验室环境卫生，定期打扫，保持整洁，实验器材布局合理，摆放整齐，不堆放杂物，实验室门窗、玻璃、锁、照明等出现问题及时报实验中心。

5 、负责实验教学的准备和相关辅助工作，开课前根据实验教师要求，对相关实验仪器进行整理、调试，及时配置所需耗材，确保实验正常开展；对开课实验室进行值班巡查，有问题与实验教师协商并及时解决，提醒教师和学生做好实验室使用情况记录；实验课后，协助实验教师检查学生整理和清扫情况，仪器设备正常情况，及时维修损坏的仪器设备，负责落实《仪器设备损坏丢失赔偿制度》。

6 、实行坐班制，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不擅离工作岗位，有事请假、不无故旷工，临时离开应说明去向。

7 、申报购置所负责实验室仪器和耗材时，要严格执行采购制度，每学期后对设备及仪器进行全面清理和维护，对相应问题汇总汇报。

8 、为更好提供实验室及设备服务，根据学院或实验中心安排，做好相应实验室及设备的临时、定期或全天开放工作，并有相关记录。

9 、协助实验中心做好实验室使用相关的数据汇总及上报工作，凡中心要求报送过的资料，个人必须留存电子文档。

10 、努力学习，钻研业务，提高业务水平，积极开展实验室仪器设备的技术改造工作，并作出书面说明报交实验中心；在有关教师的要求下，有责任协助编制新开实验的大纲和实验指导书。

11 、学期末将本学期实验室的各项资料整理、归档、留存。寒暑假离开学校前应做好仪器、实验元器件、试剂的登记和核查工作，并提交下学期元器件和仪器的采购计划。

12 、每学期初要制定工作计划，学期末撰写工作总结。

13 、及时关注实验中心动态和发展，首先完成学院、实验中心规定或交办的各项工作任务，并全心全意做好实验中心的各项服务，投入实验中心的建设和发展。

14 、本责任书由实验中心负责解释，未尽事宜以学校和学院相关规定执行。

电子工程学院

实验中心2020年制

实验员签名：                                     日期：

# 电子工程学院专业实验室管理人员岗位责任书

1 、牢固树立实验工作为教学、为师生服务的观念。

2 、负责所管实验室的仪器设备和器材管理，按照《实验室仪器设备管理制度》要求，保证帐物一致，熟悉仪器设备分布，及时做好仪器设备情况记录。贵重仪器、设备不得外借，小型工具在学院内部借用，须经中心主任批准，办理登记与归还手续。

3 、负责所管实验室安全，执行《实验室安全管理条例》及《实验安全规程及注意事项》，协助实验中心做好实验室及设备相关的检查和安全教育工作。

4 、负责所管实验室环境卫生，定期打扫，保持整洁，实验器材布局合理，摆放整齐，不堆放杂物，实验室门窗、玻璃、锁、照明等出现问题及时报实验中心。

5 、负责实验教学的准备和相关辅助工作，开课前根据实验教师要求，对相关实验仪器进行整理、调试，及时配置所需耗材，确保实验正常开展；对开课实验室进行巡查，有问题与实验教师协商并及时解决，提醒教师和学生做好实验室使用情况记录；确保实验仪器设备正常情况，及时维修损坏的仪器设备，负责落实《仪器设备损坏丢失赔偿制度》。

6 、申报购置所负责实验室仪器和耗材时，要严格执行采购制度，每学期后对设备及仪器进行全面清理和维护，对相应问题汇总汇报。

7 、为更好提供实验室及设备服务，根据学院或实验中心安排，做好相应实验室及设备的临时、定期或全天开放工作，并有相关记录。

8 、协助实验中心做好实验室使用相关的数据汇总及上报工作，凡中心要求报送过的资料，个人必须留存电子文档。

9 、积极开展实验室仪器设备的技术改造工作，并作出书面说明报交实验中心；在有关教师的要求下，有责任协助编制新开实验的大纲和实验指导书。

10 、学期末将本学期实验室的各项资料整理、归档、留存。寒暑假离开学校前应做好仪器、实验元器件、试剂的登记和核查工作，并提交下学期元器件和仪器的采购计划。

11 、及时关注实验中心动态和发展，首先完成学院、实验中心规定或交办的各项工作任务，积极参与实验中心的建设和发展。

12 、本责任书由实验中心负责解释，未尽事宜以学校和学院相关规定执行。

电子工程学院

实验中心2020年制

管理人员签名：                                     日期：

# 实验室管理人员评分参考方案

为加强实验室内部体制管理，提高工作效率和质量，准确评价实验室管理人员的工作业绩，督促实验室管理人员认真履行岗位职责，不断提高业务素质，特制定本评分参考方案。

实验室管理的评分参考来源于三组数据：

- 上课老师扫码签到记录（占比30%）

上课老师扫码签到记录由各自实验室管理人制作的签到码进行电子记录。

- 学生签到使用记录（占比30%）

学生签到使用记录由各自实验室管理人制作的签到码进行电子记录。

- 现场检查情况表（占比40%）

现场检查情况表由院领导和实验室主任定期检查记录打分。

实验室管理人员的最终评分由以上三组数据的得分进行适当的加权平均而来，具体的加权系数为初步设定，根据最终统计的数据和实际执行情况可进一步调整。

电子工程学院

实验中心

2020年5月4日

# 关于做好实验室安全、记录工作的通知

各位老师好：

根据学院要求，实验中心对实验室内的各类记录表和相关文件进行了整合，本周起将陆续装订成册为活页夹的形式放在讲台上，主要             涉及两个文件：

1 电子工程学院实验室安全守则（首次课向学生进行宣传教育）

2 电子工程学院实验课学生值日生职责（参照该职责确定值日学生）

五张表：

1实验记录表（每次课实验教师和值日学生认真填写并签字）

2安全卫生记录表（实验教师和实验室责任人认真填写）

3开放记录表（实验学生或指导老师认真填写）

4资产借还情况记录表

5资产情况表（供老师参阅）

实验教师上课时严格按要求做好相关记录，学院将根据记录，在学期结束作为核定工作量等相关的依据。

电子工程学院

2018年10月

# 电子工程学院实验室安全守则

一、进实验室要严格遵守国家法律法规和学校规章制度，学习实验室安全制度、操作规程和应急预案。

二、实验室过程中对于违反操作规程或存在安全隐患的行为，将予以坚决制止，并做好必要记录。

三、要严格遵守国家环境保护工作的有关规定，不得随意排放废气、废水，不得随意丢弃废物，不得污染环境。

四、实验前必须做好实验预习工作，对于易燃易爆等危险的实验，实验前必须对产生危险的原因以及预防、应急措施等做到心中有数；剧毒、易燃易爆、放射性等有毒有害的物品，严格按学校和学院实验中心有关规定领用、存放和保管，使用时注意安全操作。

五、实验室配备有一定的防护用具（如防护手套、急救箱、防毒面具、防护眼镜等），根据实验情况必须采取必要的防护措施。

六、实验人员必须保持高度的安全意识和责任感，熟悉实验室及周围环境，如水阀、电闸、安全门、灭火器及室外水源的位置；用电需确保安全，严禁乱接乱拉电线，不得用湿的手、物接触电源；水电一经使用完毕，必须立刻关闭水龙头和电源开关、拔下插头。

七、凡有危险性的实验必须两人以上进行。任课教师要讲清操作规程和安全注意事项，不得让非实验人员操作，实验人员不得擅离现场。

八、出现意外事故时保持镇定，采取有效的自救措施及时逃生报警，如有可能，采取力所能及的控制措施。

九、凡违反安全规定造成事故的，要追究个人责任，并予以严肃处理。

十、实验人员必须保持实验室内桌面、墙面、地面、门窗和设备整齐、清洁，不要将与实验无关的私人物品（包括水、食品等）带进实验室，座位和实验设备不得任意调动，也不准私自将实验室内任何公共物品带出实验室。

十一、下课时必须关闭电源（确因特殊需要不能关闭的必须做好安全防范)、水源、气源、门窗，实验教师离开实验室时要负责检查。

十二、实验室要严格执行准入制度，未经安全教育或教育不通过的不得进入实验室。

南京晓庄学院

电子工程学院实验中心制

2018年9月

# 电子工程学院实验课学生值日生职责

每门实验课程第一次课，由班级推选出2名值日生，报交实验教师和实验室管理员，该值日生负责本门实验课程直至结束相关的值日工作，具体职责如下：

一、实验课提前10分钟进入实验室，协助老师做好实验课前相关的准备工作（如：打开电脑、投影、音响及实验相关材料的分发等）。

二、监督同学不要将与实验无关的私人物品（包括水、食品等）带进实验室，也不准私自将实验室内任何公共物品带出实验室。

三、协助老师，安排同学按编定的组别和位置做实验，座位和实验设备不得任意调动，需穿实验服的，监督同学是否按规定穿实验服。

四、协助老师监督同学进入实验室后，必须严格遵守各项实验规则，注意保持安静，尽可能减少不必要的走动，以免影响他人实验。

五、按老师规定的要求和时间收缴实验数据及报告。

六、实验完毕，监督同学并按规定做好仪器设备的整理复原工作，废液、废物倾倒在指定地点并做好记录，自觉做好实验场所的清洁卫生工作，经指导老师检查认可并签字后，方可离开实验室。

电子工程学院

2018年9月

# 电子工程学院实验室化学废液收集、处理规范

- 化学废液定义

本规范中的化学废液是指实验室危险废物中的一般化学废液、剧毒化学废液。

- 废液桶的要求

使用实验中心统一购置的废液桶或耐强酸、强碱的高密度聚乙烯废液桶。

- 废液桶的贴标

1）收集前，盛装一般化学废液的废液桶上贴“废液分类标签”；盛装剧毒废液的废液桶上贴“剧毒废液标签”。

2）根据要收集的废液的性质，勾选废液类别；

3）填写废液产生房间、联系人、联系电话；

- 废液的收集

- 分类收集：

- 按有机废液、强酸废液、强碱废液、其它无机废液分类进行收集；

- 禁止把不同类别或会发生异常反应的废液混放（请依据权威部门给出的实验室废液相容表）；

- 剧毒废液须单独收集，不能把几种剧毒废液混放在一个容器中；

- 非化学废液严禁倒入废液桶中；

2）防止遗洒：废液收集时可以借助相关收集工具，以防止发生废液遗洒；建议收集时在桶的下方摆放防漏盘；

3）作好记录：废液倒入废液桶后，按要求在“分类标签”上写明倒入废液的主要成份；

4）停止收集：废液表面与桶口间距必须保留至少10CM。

- 废液的存放

1）废液桶装满后，须在学院实验室废物处置联系人处登记相关的废液信息；

2）必须存放在学院指定位置；

3）存放废液桶时，须拧紧瓶盖(先盖紧内盖，再旋紧外盖)，整齐直立摆放；

4）若空间不够，在保证安全的情况下，可以叠放，最高不超过三层。

- 废液的处置

按照学校的统一部署和废弃物处置公司的要求进行废液的转运、记录和交接工作。

- 其它事项

其它类别的实验室危险废物处理按照学校相关的验室废弃物管理办法执行。

# 电子工程学院实验室化学固体废物处置安全规范

- 实验室化学固体废物定义

本规范中的实验室化学固体废物是指在实验室所产生的各类危险化学固态废物，包括：1）固态、半固态的化学品和化学废物；2）原瓶存放的液态化学品；3）化学品的包装材料；4）废弃玻璃器皿。以下简称为固废。

- 固废的包装材料

- 实验室自行准备大小合适、中等强度的包装材料（如纸箱、编织袋等）。

- 包装材料要求完好、结实、牢固；纸箱要求底部用宽胶带加固。

- 包装贴标

- 收集固废前，先在收集纸箱或编织袋贴上《实验室化学固体废物清单》。

- 按要求填写产生固废的实验房间、联系人及其联系电话。

- 固废的收集

- 分类收集：

- 瓶装化学品和空瓶：确保瓶体上标签完好，原标签破损的须补上标签，瓶盖旋紧后竖直整齐放入纸箱；瓶装化学品、空瓶须分别装箱收集；一般化学品、高毒化学品、剧毒化学品须分别装箱收集；

- 其他化学品和化学固废：用塑料袋分装并扎好袋口，在塑料袋上贴上标签并写上固废名称和成份，袋口朝上放入纸箱或编织袋内；

- 玻璃器皿：放入纸箱内；

- 以上三类不能混放。

- 作好记录：按要求在《实验室化学固体废物清单》上做相应记录。

- 停止收集：以纸箱和编织袋能密封为限，瓶装化学品和空瓶不能叠放，每袋或每箱重量不能超过50公斤。

- 固废的存放

- 固废收集满后，须在学院实验室废物处置联系人处登记相关的废物信息。

- 必须存放在学院指定位置，严禁把固废存放在非工作人员易接触到的地方。

- 固废的处置

按照学校的统一部署和废弃物处置公司的要求进行固废的转运、记录和交接。

- 其它注意事项

剧毒、可易燃、强腐蚀性或有其它特殊问题的化学固废必须贴上相应的标志，且单独存放；对来源和组成不明的废弃化学品也应贴上标志后单独存放；其它类别的实验室危险废物处理按照学校相关的实验室废弃物管理办法执行。

# Text boxes

指挥中心

危化品应急小组

引导疏散组

通信联络组

应急抢险组

治安保卫组

后勤保障组

医疗救援组